«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Васильевского с/п

_______ О.В.Лавриненко

09.01.2014г. №3

ИНСТРУКЦИЯ №15

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ И БЫСТРОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с п.1.2.4.  Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01 – 93.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

2.2.Выключить приточно – вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3.Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5.Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7.Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.